Tehniskās mērīšanas pamati

Sarmīte Endzele MT2

Mājas darbs Nr.1

- Ko sauc par mērīšanu?

Mērīšana ir process, kad kvantitatīvi salīdzina divus vienādas dabas lielumus, no kuriem viens ir mērāmais objekts, bet otrs ir izvēlētā mēra vienība — mērvienība. Ar mērīšanu nosaka fizikāla lielumu skaitlisko vērtību, un to veic ar mērinstrumentu palīdzību, bet tajā pašā laikā mērījumu var veikt vienkārši skaitot, nosakot doto objektu skaitu.

- Kas ir SI sistēma un kādas tajā ir pamatvienības (kopā 7+2)?

Lielais mērvienību klāsts un to atšķirības dažādās valstīs radīja neērtības, tādēļ tika panākta vienošanās starp valstīm par vienotas mērvienību sistēmas izveidi. Tā 1960. gadā tika pieņemta Starptautiskā mērvienību sistēma (SI)

Pamatmērvienības

| Lieluma nosaukums | Mērvienība |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Apzīmējums |
| Laika vienība | sekunde | s |
| Garuma vienība | metrs | m |
| Masas vienība | kilograms | kg |
| Strāvas stiprums | ampērs | A |
| Termodinamiskā temperatūra | kelvins | K |
| Vielas daudzums | mols | mol |
| Gaismas stiprums | kandela | cd |
| SI leņķu mērvienības (radiāns un steradiāns) ir bezdimensionālas attiecības, kas veidotas dalot divas vienādas mērvienības |  |  |
| leņķis | radiāns | rad |
| Telpas leņķis | steradiāns | sr |

- Kas ir SI sistēmas atvasinātās vienības? (paskaidrot, nevis piemēri)

| SI atvasinātās mērvienības |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Simbols | Īpašība | Izteikts pamatmērvienībās |  |
| hercs | Hz | frekvence | s−1 |  |
| ņūtons | N | spēks | m·kg·s−2 |  |
| džouls | J | enerģija | N m = m2·kg·s−2 |  |
| vats | W | jauda | J/s = m2·kg·s−3 |  |
| paskāls | Pa | spiediens, spriegums (mehānikā) | N/m2 = m−1·kg·s−2 |  |
| lūmens | lm | gaismas plūsma | cd·sr = m2·m−2·cd = cd |  |
| lukss | lx | apgaismojums | lm/m2 = m2·m−4·cd = m−2·cd |  |
| kulons | C | elektriskais lādiņš | s·A |  |
| volts | V | spriegums | W/A = J/C = m2·kg·s−3·A−1 |  |
| oms | Ω | elektriskā pretestība | V/A = m2·kg·s−3·A−2 |  |
| farads | F | kapacitāte | C/V = m−2·kg−1·s4·A2 |  |
| vēbers | Wb | magnētiskā plūsma | m2·kg·s−2·A−1 |  |
| tesla | T | magnētiskās plūsmas blīvums | Wb/m2 = kg·s−2·A−1 |  |
| henrijs | H | induktivitāte | Wb/A = m2·kg·s−2·A−2 |  |
| sīmenss | S | vadāmība | Ω−1 = m−2·kg−1 s3·A2 |  |
| bekerels | Bq | radioaktivitāte (sabrukšanas laika vienībā) | s-1 |  |
| grejs | Gy | Jonizējošās radiācijas absorbētā doza | J/kg=m2·s-2 |  |
| zīverts | Sv | Jonizējošās radiācijas ekvivalentā doza | J/kg=m2·s-2 |  |
| Celsija grāds | °C | termodinamiskā temperatūra | K (0 °C = 273.15 K, 0 K = −273.15 °C) |  |
| katals | kat | katalītiskā aktivitāte | mol/s = s−1∙mol |  |

- Ko sauc par mērinstrumentu?

Instrumentu, ko izmanto fizisko un elektrisko daudzumu mērīšanai, sauc par mērinstrumentu.

- Kas ir tiešā mērīšana?

Tiešajā mērīšanā mērskaitli iegūst, nolasot mērierīces rādījumu. Tiešā mērīšana ir arī priekšmetu skaitīšana.

- Kas ir netiešā mērīšana?

Netiešajā mērīšanā mērskaitli iegūst aprēķinos, izmantojot formulu, bet formulā ietilpstošo lielumu mērskaitļus iegūst tiešajā mērīšanā. Tie ir citi lielumi, kurus aprēķinot iegūst vajadzīgo.

- Kas ir absolūtā mērīšana?

Absolūts mērījumi ir mērījumi, kas tiek veikti, tieši mērot pamatlielumu un / vai pielietojot fizikālo konstanti. Piemēram, spēka mērīšana ar dinamometru būtu relatīvs mērījums, un, mērot to, izmantojot fizisko konstanti g (universālās gravitācijas paātrinājums) un masas mērījumi (pamatvērtība SI) - absolūti.

- Kas ir relatīvā mērīšana?

Relatīvie mērījumi - Tie ir mērījumi, kuros tiek aprēķināta viendabīgu lielumu attiecība, skaitītājam esot salīdzināmajam lielumam un saucējam - salīdzināšanas bāzei (vienībai). Piemēram, relatīvs mērījums ir radionuklīda aktivitātes noteikšana avotā, mērot tā saistību ar radionuklīda aktivitāti citā avotā, kas sertificēts kā daudzuma atskaites mērs.

- Kādi ir 5 galvenie metroloģiskie rādītāji? Paskaidro, ko katrs no tiem nozīmē!

- Skalas iedaļas vērtība – divu blakus esošo atzīmēm atbilstošo vērtību starpība.

- skalas iedaļu intervāls – atstatums starp divu blakus esošo svītru viduspunktiem

- mērīšanas līdzekļa pieļaujamā kļūda – lielākā kļūda, kad mērīšanas līdzekli vēl ir atļauts lietot

- mērīšanas intervāls –

- mērīšanas piepūle – spēks, kas rodas mērīšanas procesā, mērvienībām kontaktējoties ar mērāmo izstrādājumu

- Izšķir divas mērīšanas metodes: tiešo un salīdzinošo. Paskaidro, ko katra no tām nozīmē.

Tiešās novērtēšanas metode - mērīšanas metode, kurā izmērītā lieluma vērtību nosaka tieši no nolasīšanas ierīces mērinstruments tieša darbība (skaitot pēc skalas vai pēc daudzveidīgākas skalas - palīgskala, kurā tiek skaitītas galvenās skalas dalījuma daļas). Piemēram, skaitot pēc pulksteņa, lineāls.

Salīdzināšanas metode ar mēru- mērīšanas metode, kurā izmērīto daudzumu salīdzina ar lielumu, kas atveidots ar mēru.

- Ko nozīmē detaļu kontrole?

Tā ir fakta reģistrācija, ka detaļas izmērs neiziet no pieļaujamās novirzes.

- Kas ir mērīšanas kļūda?

Ir mērījuma rezultāta novirze no patiesās vērtības

- Kas ir absolūtā kļūda un kas ir relatīvā kļūda?

Absolūtā kļūda ir vērtība, kas aprēķināta kā starpība starp mērījumu laikā iegūtā daudzuma vērtību un konkrētā daudzuma pašreizējo (faktisko) vērtību.

Mērījuma absolūtā kļūda ir vērtība, ko aprēķina kā starpību starp skaitli, kas ir mērījuma nominālvērtība, un daudzuma reproducētā mēra pašreizējo (reālo) vērtību.

Relatīvā kļūda ir skaitlis, kas norāda mērījuma precizitātes pakāpi.

- Kādās trīs grupās iedala mērīšanas kļūdas pēc to izcelsmes? Paskaidro, ko katra no tām nozīmē?

Mērījumu kļūdas tiek klasificētas pēc šādiem kritērijiem.

Mērījumu kļūda ietver instrumentālo kļūdu, metodoloģisko kļūdu un nolasīšanas kļūdu. Turklāt lasīšanas kļūda rodas neprecizitātes dēļ, nosakot mērījumu skalas dalījuma daļas.

Instrumentālā kļūda ir kļūda, kas rodas no kļūdām, kas pieļautas mērinstrumentu funkcionālo daļu ražošanā.

Metodoloģiskā kļūda ir kļūda, kas rodas šādu iemeslu dēļ:

1) neprecizitāte uzbūvēt fiziskā procesa modeli, uz kura balstās mērinstruments;

2) nepareiza mērinstrumentu izmantošana.

Subjektīvā kļūda ir kļūda, kas rodas mērinstrumenta operatora zemās kvalifikācijas pakāpes dēļ, kā arī cilvēka redzes orgānu kļūdas dēļ, t.i., subjektīvās kļūdas cēlonis ir cilvēciskais faktors.

- Kādā veidā var samazināt gadījuma kļūdu ietekmi uz mērīšanas rezultātu?

Lai samazinātu gadījumu kļūdas, var uzstādīt augstas precizitātes robotizētu tehniku, kas katru reizi darbojas ar vienādu vai maksimāli līdzīgu precizitāti.

- Veikt uzdevumu aprēķinu.